## Slide 1
第八章 相量法
复数
8-1
正弦量
8-2
相量法的基础
8-3
电路定律的相量形式
8-4
首 页
本章内容

## Slide 2
2. 正弦量的相量表示
3. 电路定理的相量形式
重点：
1. 正弦量的表示、相位差
返 回

## Slide 3
1. 复数的表示形式
F
b
Re
Im
a
O

|F|
下 页
上 页
代数式
指数式
极坐标式
三角函数式
8-1 复数
返 回

## Slide 4
几种表示法的关系：
或
2. 复数运算
加减运算 —— 采用代数式
下 页
上 页
F
b
Re
Im
a
O

|F|
返 回

## Slide 5
则 F1±F2=(a1±a2)+j(b1±b2)
若 F1=a1+jb1， F2=a2+jb2
下 页
上 页
F1
F2
Re
Im
O
F1+F2
-F2
F1
Re
Im
O
F1-F2
F1+F2
F2
返 回
图解法-平行四边形法
图解法-三角形形法

## Slide 6
乘除运算 —— 采用极坐标式
若 F1=|F1|  1 ，F2=|F2|  2
则
下 页
上 页
模相乘
角相加
模相除
角相减
返 回
乘除运算也可以采用代数式。

## Slide 7
例1-1
解
下 页
上 页
例1-2
解
返 回

## Slide 8
旋转因子
F• ejq
F
Re
Im
O
F• ejq

下 页
上 页
旋转因子
返 回
复数 ejq =cosq +jsinq =1 q

## Slide 9
+j, –j, -1 都可以看成旋转因子。
特殊旋转因子
Re
Im
O
下 页
上 页
注意
返 回

## Slide 10
8-2 正弦量
1. 正弦量
瞬时值表达式
i(t)=Imcos(w t+)
t
i
O
T
周期T 和频率f
频率f ：每秒重复变化的次数。
周期T ：重复变化一次所需的时间。
单位:Hz (赫兹)
单位：s(秒)
正弦量为周期函数 f ( t+kT ) =
下 页
上 页
波形
返 回
f (t)

## Slide 11
正弦稳态电路
激励和响应均为同频率的正弦量的线性电路（正弦稳态电路）称为正弦稳态电路或交流电路。
正弦稳态电路在电力系统和电子技术领域占有十分重要的地位。
研究正弦稳态电路的意义
正弦函数是周期函数，其加、减、求导、积分运算后仍是同频率的正弦函数。
正弦信号容易产生、传送和使用。
下 页
上 页
优
点
返 回

## Slide 12
正弦信号是一种基本信号，任何非正弦周期信号可以分解为按正弦规律变化的分量的叠加。
对正弦稳态电路的分析研究具有重要的理论价值和实际意义。
下 页
上 页
结论
返 回

## Slide 13
幅值 (振幅、最大值)Im
(2) 角频率ω
2. 正弦量的三要素
(3) 初相位
单位： rad/s ，弧度/秒
反映正弦量变化幅度的大小。
相位变化的速度，反映正弦量变化快慢。
反映正弦量的计时起点，常用角度表示。
i(t)=Imcos(w t+)
下 页
上 页
返 回

## Slide 14
同一个正弦量，计时起点不同，初相位不同。
 =0
 =/2
 =－/2
下 页
上 页
i
O
t

注意
返 回
一般规定：| |< 。

## Slide 15
例2-1
已知正弦电流波形如图，＝103rad/s，
1.写出i(t) 表达式；2.求最大值发生的时间t1。
t
i
O
100
50
t1
解
由于最大值发生在计时起点右侧
下 页
上 页
返 回

## Slide 16
3. 同频率正弦量的相位差
设 u(t)=Umcos(w t+ u), i(t)=Imcos(w t+ i)
相位差 ：j = (w t+ u)- (w t+ i)=  u- i
下 页
上 页
等于初相位之差
返 回
规定： | | < (180°)

## Slide 17
j >0， u超前i j 角，或i 滞后 u  角 (u 比 i 先到达最大值)。
j <0， i 超前 u j 角，或u 滞后 i j 角（ i 比 u 先
到达最大值）。
下 页
上 页
返 回
 t
u, i
u
i
u
i
j
O

## Slide 18
j ＝ 0， 同相
j = (180° ) ，反相
特殊相位关系
 t
u
i
O
 t
u
i
O
 = p/2：u 超先 i p/2
 t
u
i
O
同样可比较两个电压或两个电流的相位差。
下 页
上 页
返 回

## Slide 19
例
计算下列两正弦量的相位差。
下 页
上 页
解
不能比较相位差
结论
返 回
两个正弦量进行相位比较时应满足同频率、同函数、同符号，且在主值范围比较。

## Slide 20
4. 周期性电流、电压的有效值
周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，为了衡量其平均效果,工程上采用有效值来表示。
周期电流、电压有效值定义
R
交流 i
R
直流I
物理意义
下 页
上 页
返 回

## Slide 21
下 页
上 页
均方根值
定义电压有效值：
正弦电流、电压的有效值
设 i(t)=Imcos( t+ )
返 回

## Slide 22
下 页
上 页
返 回
因为
所以

## Slide 23
同理，可得正弦电压有效值与最大值的关系
若交流电压有效值为 U=220V ， U=380V
其最大值为 Um311V Um537V
下 页
上 页
注意
工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此，在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。
返 回

## Slide 24
测量中，交流测量仪表指示的电压、电流读数一般为有效值。
区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。
下 页
上 页
返 回

## Slide 25
8-3 相量法的基础
1. 问题的提出
电路方程是微分方程
两个正弦量的相加，如KCL、KVL方程运算：
下 页
上 页
返 回
R
L
C
+
-
uC
iL
u
+
-

## Slide 26
i1
i1+i2 i3
i2
w
w
w
角频率
同频的正弦量相加仍得到同频的正弦量，所以，只需确定初相位和有效值。因此采用
正弦量
复数
下 页
上 页
I1
I2
I3
有效值
1
 2
3
初相位
变换的思想
 t
u, i
i1
i2
O
i3
结论
返 回

## Slide 27
造一个复函数
对 F(t) 取实部
任意一个正弦时间函数都有唯一与其对应的复数函数。
无物理意义
是一个正弦量 有物理意义
3. 正弦量的相量表示
下 页
上 页
结论
返 回

## Slide 28
F(t) 包含了三要素：I、  、，
复常数包含了两个要素：I , 。
F(t) 还可以写成
复常数
下 页
上 页
正弦量对应的相量
相量的模表示正弦量的有效值。
相量的幅角表示正弦量的初相位。
注意
返 回

## Slide 29
同样可以建立正弦电压与相量的对应关系
已知
例3-1
试用相量表示i, u。
解
下 页
上 页
例3-2
试写出电流的瞬时值表达式。
解
返 回

## Slide 30
在复平面上用矢量表示相量的图。
相量图
下 页
上 页
返 回

q
+1
+j
O

## Slide 31
4. 相量法的应用
同频率正弦量的加减
相量关系为：
下 页
上 页
结论
同频正弦量的加减运算变为对应相量的加减运算。
返 回

## Slide 32
i1  i2 = i3
下 页
上 页
例3-3
返 回

## Slide 33
借助相量图计算
+1
+j
首尾相接
下 页
上 页
+1
+j
返 回
O
O

## Slide 34
正弦量的微分、积分运算
微分运算
积分运算
下 页
上 页
返 回

## Slide 35
例3-4
用相量运算：
把时域问题变为复数问题。
把微积分方程的运算变为复数代数方程运算。
可以把直流电路的分析方法直接用于交流电路。
下 页
上 页
i(t)
相量法的优点
返 回
R
u(t)
L
+
-
C

## Slide 36
① 正弦量
相量
时域
频域
相量法只适用于激励为同频正弦量的时不变线性电路。
③相量法用来分析正弦稳态电路。
正弦波形图
相量图
下 页
上 页
注意
不适用
线
性
线
性
w1
w2
非
线性
w
返 回

## Slide 37
8-4 电路定律的相量形式
1. 电阻元件VCR的相量形式
时域形式
相量形式
相量模型
uR(t)
i(t)
R
+
-
有效值关系
相位关系
R
+
-
UR
u
相量关系
UR=RI
u=i
下 页
上 页
返 回

## Slide 38
瞬时功率
波形图及相量图
i
 t
O
uR
pR
u=i
URI
瞬时功率以2交变，始终大于零，表明电阻始终吸收功率。
同相位
下 页
上 页
返 回

## Slide 39
时域形式
相量形式
相量模型
相量关系
2. 电感元件VCR的相量形式
下 页
上 页
有效值关系 UL=w L I
相位关系 u=i +90°
返 回
jL
+
-
i(t)
uL(t)
L
+
-

## Slide 40
感抗的性质
表示限制电流的能力。
感抗和频率成正比。
相量表达式
XL=L=2fL，称为感抗，单位为 (欧[姆])
BL=-1/ L =-1/2fL，称为感纳，单位为S(西[门子])
感抗和感纳
下 页
上 页
返 回
w
XL
O

## Slide 41
功率
 t
i
O
uL
pL
2
瞬时功率以2交变，有正有负，一周期内刚好互相抵消，表明电感只储能不耗能。
i
波形图及相量图
电压超前电流90°
下 页
上 页
返 回

## Slide 42
时域形式
相量形式
相量模型
iC(t)
u(t)
C
+
-
+
-
相量关系
3. 电容元件VCR的相量形式
下 页
上 页
有效值关系 IC=w CU
相位关系 i=u+90°
返 回

## Slide 43
XC=-1/w C， 称为容抗，单位为(欧[姆])
B C = w C， 称为容纳，单位为S(西[门子])
容抗和频率成反比。
w 0， |XC| 直流相当于开路(隔直)。
w  ，|XC|0 高频趋于短路。
容抗与容纳
相量表达式
下 页
上 页
返 回
w
|XC|
O

## Slide 44
功率
 t
iC
O
u
pC
瞬时功率以2交变，有正有负，一周期内刚好互相抵消，表明电容只储能不耗能。
u
波形图及相量图
电流超前电压90°
下 页
上 页
2
返 回

## Slide 45
4. 基尔霍夫定律的相量形式
同频率的正弦量加减可以用对应的相量形式来进行计算。因此，在正弦电流电路中，KCL和KVL可用相应的相量形式表示为
流入某一节点的所有正弦电流用相量表示时仍满足KCL；而任一回路所有支路正弦电压用相量表示时仍满足KVL。
下 页
上 页
表明
返 回

## Slide 46
例4-1
试判断下列表达式的正、误。
L
下 页
上 页
返 回

## Slide 47
例4-2
已知电流表读数：
A1
＝8A，
下 页
上 页
＝6A。
A2
A1
A0
Z1
Z2
A2
A0
＝?
＝I0max=?
A0
A0
＝I0min=?
＝?
A2
A0
＝ ？
A1
解
返 回

## Slide 48
例4-3
解
相量模型
下 页
上 页
返 回
+
_
15W
u
4H
0.02F
i
j20W
-j10W
+
_
15W

## Slide 49
下 页
上 页
返 回
j20W
-j10W
+
_
15W

## Slide 50
例4-4
解
下 页
上 页
+
_
5W
uS
0.2F
i
相量模型
+
_
5W
-j5W
返 回

## Slide 51
例4-5
解
下 页
上 页
返 回
j40W
jXL
30W
C
B
A

## Slide 52
例4-6
图示电路I1=I2=5A，U＝50V，总电压与总电流同相位，求I、R、XC、XL。
解法1
令等式两边实部等于实部，虚部等于虚部
下 页
上 页
返 回
jXC
+
_
R
jXL
UC
+
-

## Slide 53
下 页
上 页
画相量图计算。
解法2
返 回
jXC
+
_
R
jXL
UC
+
-

## Slide 54
例4-7
图示电路为阻容移项装置，如要求电容电压滞后于电源电压/3，问R、C应如何选择。
解1
画相量图计算。
上 页
jXC
+
_
R
+
-
解2
返 回